АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЮЖАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2022 г.                                                                                                 №11

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях,  находящихся в собственности (пользовании)  граждан,  расположенных в границах  сельских населенных пунктов Устюжанинского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Уставом Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан,  расположенных в границах  сельских населенных пунктов Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области согласно приложению.

2. Постановление от  11.11.2021 №53 «Об оснащении территорий общего пользования населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем» отменить.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Устюжанинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Устюжанинского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Устюжанинского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области                                  К.Д.Козляев

Утвержден

постановлением администрации

Устюжанинского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

от 17.01.2022г г. №11

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и расположенных в границах муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов

1. Ведро металлическое (объемом 8-10 литров)

2. Лопата совковая

3. Емкость с песком (объемом не менее 10 литров)

4. Кошма (либо материал с аналогичными показателями по горючести)

5. Ёмкость с водой (в летний период — бочка объемом не менее 100 литров, в зимний период — запас воды не менее 20 литров)